## Sheet1
附件3：
设备名称：质构仪（进口仪器）
主要技术参数 | 小序 | 技术规格、参数及要求
| 1 | 用途：食品在贮藏、 保鲜等过程中会产生不同的质构特征，应用质构仪进行检测，可以实时有效的检测出食品质构的变化。
| 2 | 技术参数：
| 2.1 | 测试范围和精度：最大测试范围≥380mm，分辨率0.001 mm。
| 2.2 | 具有样品高度自动测定和标准块规自行校正距离准确度等功能。
| 2.3 | 测试应力范围和精度：最大测试应力范围≥50 Kg，精度0.01%。
| 2.4 | 使用可更换感应元组件，不同规格感应元组件可选择。
| 2.5 | 应力精度校准：可用追溯到国家计量院校验的第三方标准砝码自行校正。
| 2.6 | 多重安全保护装置，力量、高度上限值设定，测试过程过载仪器自动停止，突状况紧急按钮断电控制。
| 2.7 | ★测试参数：应力（MPa、Pa、N/mm2、Kg/m2、g/mm2..）、应变（mm、cm、%、in..）、杨氏模量、泊松比等
| 2.8 | 速度0.01～50 mm/sec，可溯源省级计量院一级标准。
| 2.9 | 一机多用扩充功能：仪器具有两个拓展接口，可外界温度控制接口，可拓展流变测试功能。
| 2.10 | 软件指标
| 2.10.1 | 软件永久免费更新：可在Win 7.0、Win 8.0、Win 10 (64位)版本以上执行，并提供网络免费软件下载更新服务，仪器内部固件可由软件更新优化，属进口仪器应具备中、英文等多个国家语言可选，可以切换使用不同语言。
| 2.10.2 | 支持自由组合不同测试模块，实现连续运动轨迹
| 2.10.3 | 结果呈现：实验方案与结果报告，可将测试条件一键设好，测定结果可同步取得图形，结果及合成报告多种形式导出形式；可用软件同步移动观察数据曲线。
| 2.10.4 | ★结果直观：符合法规要求FDA 21CFR Part 11和PIC/S，测试指标直显示不低于30个，组织性、蠕变性、内聚性、屈服点、塑性、脆性峰值、线性距离、峰个数等多项指标；（需要提供软件测试结果截图）
| 2.10.5 | ★数据处理：可与自动产生数据分析结果表与报告档案，显示平均值、标准偏差(SD)、变异系数（CV）最大值、最小值等，自动化控制程序（PID），自动补偿刚性数值；快速便利不同批次的数值分析与评估。
| 2.11 | ▲法规要求审计追踪功能；
| 2.12 | 售后服务要求：仪器免费保修1年，免费安装调试，每年至少1次免费参加公司培训班，对操作技术人员的操作、维修、保养等方面进行培训。
| 3 | 技术服务
| 3.1 | 供应商免费提供操作手册中/英文各壹套。
| 3.2 | 中文教学视频一套。
| 3.3 | 自仪器安装调试合格之日起免费质保1年，保修期内的所有维修均为免费，提供终身维修服务；软件永久免费升级。
| 3.4 | 由产品国内代理或厂家负责免费到校安装、调试、培训。
| 3.5 | 技术支持：附赠质构仪中文版本的全套应用方法集，覆盖三百种实验；提供智能感官设备电子鼻电子舌实验支持，提供专业数据分析报告
| 3.6 | 卖方为买方提供一日内响应服务，保证在收到买方咨询后2小时内及时答复
| 3.7 | 专项技术服务：依托该设备开展该地区对外检测服务推荐；提供实验设计、算法应用的分析培训、数据共享、资源共享等服务。
| 3.8 | 永久提供实验方案建立及提供服务。
| 4 | 仪器配置要求
| 4.1 | 物性测试仪1台【含操作软件中英文界面1套、20kg力量感应元、含1kg标准砝码1个（经国家标准计量单位验证）】。
| 4.2 | 测试平台一套；
| 4.3 | 包含下述探头：满足食品，肉品，农产品等领域的广泛测试应用
| 4.4 | 圆柱型平底探头：AACC (74-09)测试面包硬度的标准方法。适用于测试海绵蛋榚、吐司面包等质地的硬度、弹性以及新鲜度等，符合AACC 74-09标准测试方法。用于测试焙烤食品质地、口感等。
| 4.5 | 用于穿刺或挤压检测，可以测量样品的表皮强度，抗压性，水果，豆腐干的坚实度，破裂强度等。
| 4.6 | 不同大小、材质的球型及半球探头，主要藉由测定肉质的柔软性、弹性等变化，观察肉质的新鲜度，亦可观察加工副产品的组织质地，或不同添加物对鱼浆凝胶强度的变化。
| 4.7 | 可测试面包、馒头等烘烤食品的回复性, 弹性,粘弹性等感官物性指标。
| 4.8 | 可测量老酸奶、奶酪、块状黄油、人造奶油、冰淇淋等稠性样品的延展性（extension）、柔软度（tenderness）及粘着性（adhesiveness）。
| 4.9 | 凝胶强度标准测试系统： 测试胶体的专用探头，根据美国ASTM与欧洲凝胶协会的共同协定，从1998/7/1起统一使用此套附件进行标准凝胶强度测试。凝胶是低温度肉制品中最重要的添加剂，也可以测试不同加工处理方法及不同原料对胶体强度的影响
| 4.1 | 液体挤压探头：挤压装置，附三种大小不同之圆盘。适用于果酱、番茄酱、胶体溶液、海鲜酱等样品的粘性、粘稠度粘连性的测试。
| 4.11 | 用于果蔬及休闲食品的测试，通过穿刺、挤压对样品进行测试，反映样品的硬度和脆性，也可测量样品潜在的擦伤，判断成熟度。
| 4.12 | 可测试面包、馒头等烘烤食品的回复性（resilience）, 弹性（springiness）,粘弹性（viscoelastic）等感官物性指标。
| 4.13 | 包括了Warner Bratzler切刀和斜口、直角切刀，侧边可限制形变。主要用于观察样品受到剪切、切断(cutting or shearing)时的应力变化；除适用测定肉质的韧性与新鲜度外，亦可应用于畜产、水产、炼制，豆腐等加工制品，如香肠、火腿、黑轮，甚至通心面条、蔬菜组织等测定。
| 4.14 | 电脑一台
申购学院 | 食品学院
预算金额 | 40万元/台
论证结果 | 拟同意购买